| 永信國小101學年度上學期教室採光、人工照明設備檢查紀錄表 |
| --- |
| 檢查日期：10/11 |  | 時間：9:00~15:00 |  | 天候：晴 |  | 檢查者：蘇泰吉 |  |
| 項目 | 桌 面 >350 | 黑 板 >500 | 教室內人工照明 | 備註 |
|  | 前右 | 前中 | 前左 | 中右 | 中中 | 中左 | 後右 | 後中 | 後左 | 平均 | 右上 | 右下 | 中間 | 左上 | 左下 | 平均 | 形式與材料 | 人工照明設備 | 燈管 | 燭光Lux | 人工採光 |
| 1年 1班 | 529 | 423 | 475 | 454 | 467 | 470 | 415 | 384 | 503 | 457.8 | 496 | 492 | 478 | 566 | 516 | 509.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 1年 2班 | 409 | 426 | 422 | 478 | 480 | 460 | 524 | 492 | 437 | 458.7 | 527 | 496 | 598 | 536 | 489 | 529.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 1年 3班 | 522 | 439 | 440 | 464 | 475 | 481 | 472 | 456 | 420 | 463.2 | 572 | 528 | 597 | 507 | 490 | 538.8 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 1年 4班 | 425 | 369 | 378 | 650 | 464 | 442 | 415 | 458 | 556 | 461.9 | 517 | 508 | 554 | 509 | 480 | 513.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 1年 5班 | 468 | 478 | 581 | 526 | 478 | 515 | 542 | 480 | 634 | 522.4 | 507 | 486 | 557 | 623 | 517 | 538 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 1年 6班 | 771 | 553 | 605 | 616 | 642 | 776 | 627 | 637 | 734 | 662.3 | 716 | 573 | 728 | 751 | 568 | 667.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 1年 7班 | 469 | 427 | 426 | 522 | 524 | 486 | 427 | 446 | 457 | 464.9 | 513 | 503 | 628 | 552 | 510 | 541.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 1年 8班 | 457 | 490 | 488 | 467 | 451 | 472 | 445 | 423 | 398 | 454.6 | 562 | 502 | 551 | 520 | 509 | 528.8 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 1年 9班 | 1034 | 786 | 852 | 727 | 672 | 737 | 653 | 634 | 805 | 766.7 | 692 | 660 | 625 | 641 | 605 | 644.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 1年10班 | 589 | 560 | 624 | 856 | 644 | 628 | 1241 | 603 | 633 | 708.7 | 702 | 605 | 579 | 619 | 542 | 609.4 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 1年11班 | 543 | 496 | 509 | 762 | 538 | 525 | 691 | 532 | 465 | 562.3 | 577 | 536 | 540 | 539 | 589 | 556.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 1年12班 | 670 | 558 | 533 | 596 | 560 | 547 | 594 | 548 | 526 | 570.2 | 520 | 613 | 656 | 623 | 536 | 589.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |

| 永信國小101學年度上學期教室採光、人工照明設備檢查紀錄表 |
| --- |
| 檢查日期：10/12 |  | 時間：9:00~15:00 |  | 天候：晴 |  | 檢查者：蘇泰吉 |  |
| 項目 | 桌 面 >350 | 黑 板 >500 | 教室內人工照明 | 備註 |
|  | 前右 | 前中 | 前左 | 中右 | 中中 | 中左 | 後右 | 後中 | 後左 | 平均 | 右上 | 右下 | 中間 | 左上 | 左下 | 平均 | 形式與材料 | 人工照明設備 | 燈管 | 燭光Lux | 人工採光 |
| 2年 1班 | 1052 | 487 | 368 | 670 | 370 | 359 | 382 | 409 | 383 | 497.8 | 490 | 388 | 445 | 459 | 349 | 426.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 2年 2班 | 394 | 445 | 437 | 398 | 509 | 482 | 433 | 596 | 563 | 473 | 426 | 371 | 406 | 442 | 368 | 402.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 2年 3班 | 605 | 596 | 529 | 386 | 452 | 379 | 467 | 464 | 398 | 475.1 | 544 | 473 | 533 | 546 | 493 | 517.8 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 2年 4班 | 578 | 643 | 525 | 505 | 498 | 466 | 507 | 521 | 468 | 523.4 | 519 | 477 | 503 | 516 | 486 | 500.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 2年 5班 | 556 | 625 | 561 | 384 | 403 | 474 | 415 | 466 | 401 | 476.1 | 519 | 426 | 522 | 503 | 413 | 476.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 2年 6班 | 583 | 671 | 585 | 442 | 597 | 464 | 567 | 475 | 472 | 539.6 | 506 | 484 | 544 | 532 | 491 | 511.4 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 2年 7班 | 693 | 751 | 835 | 433 | 552 | 588 | 557 | 548 | 601 | 617.6 | 638 | 525 | 583 | 802 | 568 | 623.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 2年 8班 | 674 | 742 | 667 | 469 | 522 | 479 | 473 | 525 | 492 | 560.3 | 621 | 478 | 538 | 554 | 549 | 548 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 2年 9班 | 576 | 732 | 687 | 426 | 523 | 487 | 485 | 477 | 499 | 543.6 | 513 | 489 | 644 | 581 | 504 | 546.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 2年10班 | 504 | 622 | 490 | 1288 | 621 | 426 | 770 | 534 | 378 | 625.9 | 521 | 481 | 524 | 589 | 502 | 523.4 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 2年11班 | 592 | 546 | 472 | 1310 | 734 | 425 | 1244 | 797 | 451 | 730.1 | 617 | 502 | 522 | 591 | 487 | 543.8 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |

| 永信國小101學年度上學期教室採光、人工照明設備檢查紀錄表 |
| --- |
| 檢查日期：10/15 |  | 時間：9:00~15:00 |  | 天候：晴 |  | 檢查者：蘇泰吉 |  |
| 項目 | 桌 面 >350 | 黑 板 >500 | 教室內人工照明 | 備註 |
|  | 前右 | 前中 | 前左 | 中右 | 中中 | 中左 | 後右 | 後中 | 後左 | 平均 | 右上 | 右下 | 中間 | 左上 | 左下 | 平均 | 形式與材料 | 人工照明設備 | 燈管 | 燭光Lux | 人工採光 |
| 3年 1班 | 436 | 449 | 405 | 590 | 459 | 435 | 556 | 409 | 402 | 460.1 | 564 | 544 | 551 | 531 | 509 | 539.8 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 3年 2班 | 823 | 467 | 479 | 560 | 494 | 420 | 425 | 428 | 417 | 501.4 | 538 | 523 | 521 | 518 | 506 | 521.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 3年 3班 | 1167 | 666 | 808 | 836 | 650 | 698 | 751 | 575 | 588 | 748.8 | 724 | 613 | 675 | 561 | 582 | 631 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 3年 4班 | 669 | 546 | 643 | 970 | 583 | 558 | 1120 | 609 | 567 | 696.1 | 558 | 564 | 694 | 535 | 566 | 583.4 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 3年 5班 | 1083 | 542 | 493 | 559 | 566 | 528 | 497 | 492 | 469 | 581 | 558 | 516 | 575 | 511 | 503 | 532.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 3年 6班 | 535 | 470 | 535 | 762 | 644 | 683 | 713 | 508 | 561 | 601.2 | 628 | 567 | 639 | 573 | 619 | 605.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 3年 7班 | 626 | 614 | 439 | 524 | 606 | 522 | 532 | 533 | 437 | 537 | 554 | 432 | 538 | 515 | 475 | 502.8 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 3年 8班 | 607 | 675 | 580 | 455 | 563 | 553 | 503 | 570 | 614 | 568.9 | 530 | 511 | 512 | 517 | 483 | 510.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 3年 9班 | 593 | 722 | 737 | 497 | 650 | 646 | 419 | 558 | 638 | 606.7 | 691 | 558 | 654 | 794 | 657 | 670.8 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 3年10班 | 616 | 714 | 713 | 493 | 531 | 611 | 481 | 588 | 681 | 603.1 | 552 | 507 | 542 | 628 | 522 | 550.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 3年11班 | 735 | 796 | 851 | 552 | 687 | 745 | 633 | 589 | 738 | 702.9 | 644 | 602 | 625 | 796 | 573 | 648 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 3年12班 | 578 | 762 | 768 | 435 | 568 | 554 | 558 | 530 | 756 | 612.1 | 713 | 577 | 621 | 613 | 732 | 651.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |

| 永信國小101學年度上學期教室採光、人工照明設備檢查紀錄表 |
| --- |
| 檢查日期：10/16 |  | 時間：9:00~15:00 |  | 天候：晴 |  | 檢查者：蘇泰吉 |  |
| 項目 | 桌 面 >350 | 黑 板 >500 | 教室內人工照明 | 備註 |
|  | 前右 | 前中 | 前左 | 中右 | 中中 | 中左 | 後右 | 後中 | 後左 | 平均 | 右上 | 右下 | 中間 | 左上 | 左下 | 平均 | 形式與材料 | 人工照明設備 | 燈管 | 燭光Lux | 人工採光 |
| 4年 1班 | 377 | 431 | 384 | 501 | 460 | 436 | 580 | 515 | 412 | 455.1 | 329 | 318 | 314 | 303 | 287 | 310.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 4年 2班 | 481 | 629 | 543 | 659 | 601 | 562 | 855 | 613 | 486 | 603.2 | 511 | 479 | 591 | 521 | 498 | 520 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 4年 3班 | 612 | 725 | 565 | 760 | 604 | 415 | 589 | 454 | 481 | 578.3 | 597 | 619 | 608 | 522 | 498 | 568.8 |  | 2 | 日光燈管 | 40*19=760 28*2=56 |  |
| 4年 4班 | 545 | 672 | 633 | 662 | 767 | 1089 | 575 | 738 | 872 | 728.1 | 611 | 553 | 544 | 728 | 535 | 594.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 4年 5班 | 654 | 638 | 704 | 511 | 648 | 587 | 445 | 487 | 511 | 576.1 | 598 | 506 | 536 | 531 | 521 | 538.4 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 4年 6班 | 620 | 755 | 792 | 520 | 588 | 539 | 471 | 467 | 433 | 576.1 | 592 | 569 | 539 | 609 | 668 | 595.4 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 4年 7班 | 424 | 558 | 420 | 387 | 427 | 389 | 374 | 456 | 369 | 422.7 | 537 | 472 | 581 | 534 | 466 | 518 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 4年 8班 | 604 | 541 | 377 | 471 | 533 | 391 | 480 | 434 | 364 | 466.1 | 531 | 430 | 541 | 528 | 425 | 491 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 4年 9班 | 611 | 634 | 617 | 570 | 536 | 512 | 511 | 510 | 380 | 542.3 | 567 | 516 | 552 | 573 | 588 | 559.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 4年10班 | 503 | 602 | 445 | 407 | 467 | 643 | 311 | 451 | 443 | 474.7 | 581 | 462 | 564 | 519 | 539 | 533 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 4年11班 | 659 | 654 | 775 | 640 | 683 | 821 | 743 | 809 | 819 | 733.7 | 624 | 659 | 573 | 574 | 656 | 617.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |

| 永信國小101學年度上學期教室採光、人工照明設備檢查紀錄表 |
| --- |
| 檢查日期：10/17 |  | 時間：9:00~15:00 |  | 天候：晴 |  | 檢查者：蘇泰吉 |  |
| 項目 | 桌 面 >350 | 黑 板 >500 | 教室內人工照明 | 備註 |
|  | 前右 | 前中 | 前左 | 中右 | 中中 | 中左 | 後右 | 後中 | 後左 | 平均 | 右上 | 右下 | 中間 | 左上 | 左下 | 平均 | 形式與材料 | 人工照明設備 | 燈管 | 燭光Lux | 人工採光 |
| 5年 1班 | 598 | 680 | 557 | 437 | 536 | 493 | 583 | 487 | 532 | 544.8 | 521 | 441 | 532 | 505 | 602 | 520.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 5年 2班 | 562 | 714 | 825 | 603 | 621 | 587 | 528 | 522 | 645 | 623 | 648 | 553 | 713 | 867 | 691 | 694.4 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 5年 3班 | 641 | 763 | 793 | 563 | 659 | 712 | 796 | 632 | 721 | 697.8 | 830 | 742 | 817 | 1035 | 959 | 876.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 5年 4班 | 659 | 814 | 1006 | 627 | 761 | 782 | 668 | 679 | 815 | 756.8 | 779 | 640 | 693 | 903 | 764 | 755.8 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 5年 5班 | 644 | 756 | 784 | 561 | 673 | 746 | 558 | 618 | 756 | 677.3 | 673 | 599 | 608 | 633 | 610 | 624.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 5年 6班 | 658 | 705 | 710 | 509 | 588 | 624 | 603 | 598 | 685 | 631.1 | 659 | 560 | 568 | 750 | 562 | 619.8 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 5年 7班 | 588 | 593 | 561 | 605 | 614 | 580 | 614 | 625 | 661 | 604.6 | 639 | 590 | 540 | 615 | 513 | 579.4 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 5年 8班 | 569 | 623 | 550 | 534 | 524 | 472 | 570 | 531 | 536 | 545.4 | 564 | 537 | 545 | 589 | 467 | 540.4 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 5年 9班 | 708 | 682 | 481 | 1075 | 616 | 493 | 1156 | 714 | 504 | 714.3 | 675 | 538 | 610 | 613 | 514 | 590 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 5年10班 | 556 | 599 | 537 | 1107 | 472 | 507 | 1293 | 587 | 496 | 683.8 | 601 | 513 | 589 | 655 | 504 | 572.4 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 5年11班 | 585 | 716 | 591 | 1286 | 781 | 577 | 1132 | 615 | 610 | 765.9 | 658 | 582 | 664 | 603 | 506 | 602.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 5年12班 | 803 | 1001 | 636 | 1719 | 1460 | 706 | 1631 | 652 | 702 | 1034 | 659 | 611 | 627 | 715 | 546 | 631.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |

| 永信國小101學年度上學期教室採光、人工照明設備檢查紀錄表 |
| --- |
| 檢查日期：10/18 |  | 時間：9:00~15:00 |  | 天候：晴 |  | 檢查者：蘇泰吉 |  |
| 項目 | 桌 面 >350 | 黑 板 >500 | 教室內人工照明 | 備註 |
|  | 前右 | 前中 | 前左 | 中右 | 中中 | 中左 | 後右 | 後中 | 後左 | 平均 | 右上 | 右下 | 中間 | 左上 | 左下 | 平均 | 形式與材料 | 人工照明設備 | 燈管 | 燭光Lux | 人工採光 |
| 6年 1班 | 1164 | 988 | 1257 | 806 | 938 | 1023 | 921 | 911 | 1192 | 1022 | 994 | 987 | 986 | 1251 | 1309 | 1105 |  | 2 | 日光燈管 | 40*19=760 28*2=56 |  |
| 6年 2班 | 1124 | 1023 | 1500 | 830 | 1033 | 1076 | 1119 | 1031 | 1635 | 1152 | 1064 | 947 | 1063 | 1354 | 1197 | 1125 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 6年 3班 | 1049 | 978 | 1043 | 641 | 919 | 844 | 1060 | 848 | 1167 | 949.9 | 825 | 782 | 814 | 903 | 735 | 811.8 |  | 2 | 日光燈管 | 40*19=760 28*2=56 |  |
| 6年 4班 | 929 | 902 | 1666 | 793 | 933 | 1150 | 981 | 966 | 1217 | 1060 | 865 | 825 | 836 | 1060 | 1037 | 924.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 6年 5班 | 1037 | 1131 | 1723 | 756 | 1019 | 952 | 939 | 940 | 1266 | 1085 | 837 | 822 | 801 | 1009 | 944 | 882.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 6年 6班 | 922 | 884 | 1766 | 724 | 988 | 1130 | 880 | 995 | 1259 | 1061 | 1008 | 758 | 988 | 1102 | 1054 | 982 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 6年 7班 | 843 | 826 | 831 | 711 | 738 | 799 | 1011 | 711 | 871 | 815.7 | 670 | 585 | 659 | 835 | 742 | 698.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 6年 8班 | 652 | 756 | 730 | 554 | 559 | 546 | 577 | 592 | 649 | 623.9 | 618 | 562 | 598 | 786 | 814 | 675.6 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 6年 9班 | 739 | 834 | 1221 | 605 | 967 | 774 | 545 | 702 | 1022 | 823.2 | 651 | 732 | 806 | 868 | 1034 | 818.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*17=680 28*4=112 |  |
| 6年10班 | 554 | 746 | 1079 | 507 | 664 | 719 | 670 | 622 | 774 | 703.9 | 657 | 579 | 724 | 795 | 665 | 684 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 6年11班 | 809 | 775 | 852 | 776 | 723 | 839 | 977 | 593 | 867 | 801.2 | 615 | 574 | 677 | 717 | 702 | 657 |  | 2 | 日光燈管 | 40*17=680 28*4=112 |  |
| 6年12班 | 520 | 647 | 687 | 553 | 612 | 560 | 802 | 579 | 816 | 641.8 | 594 | 536 | 639 | 721 | 586 | 615.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 6年13班 | 734 | 650 | 791 | 521 | 663 | 592 | 810 | 571 | 762 | 677.1 | 632 | 510 | 595 | 681 | 579 | 599.4 |  | 2 | 日光燈管 | 40*21=840 |  |
| 6年14班 | 825 | 835 | 723 | 608 | 654 | 607 | 704 | 665 | 733 | 706 | 809 | 634 | 705 | 765 | 513 | 685.2 |  | 2 | 日光燈管 | 40*19=760 28*2=56 |  |